自主防災資機材点検表（提出不要）
自主防災組織名：

点検実施日：令和　　　年　　　月　　　日（　　　）

	区分
	項目
	前年度

末数量
	点検日

数量
	点検内容
	点検結果

	 情報伝達用品
	 電池メガホン
	
	
	 音声が明瞭であること
	

	
	
	
	
	 電池が使用できること
	

	 消火器具
	 街頭用消火器
	
	
	 詰め替え期限が過ぎていないこと
	

	
	
	
	
	 数量が確保されていること
	

	
	
	
	
	 格納箱が腐食していないこと
	

	
	 可搬ポンプ
（　　　　型）
	
	
	 燃料、オイルが補充されていること
	

	
	
	
	
	 エンジンを１０分以上作動し、正常であること　　　※揚水して実施する
	

	
	
	
	
	 ホースが結合できること
	

	
	
	
	
	 実際に放水できること
	

	
	消火栓（自主防管理）
	
	
	 位置及び扱い方が確認できること
	

	
	 バケツ
	
	
	 数量が確保され、破損していないこと
	

	 障害物除去用具
	 スコップ
	
	
	 数量が確保され、損傷していないこと
	

	
	 つるはし
	
	
	 　　　〃
	

	
	 はしご
	
	
	 　　　〃
	

	
	 掛　矢
	
	
	 　　　〃
	

	
	 お　の
	
	
	 　　　〃
	

	
	 のこぎり
	
	
	 　　　〃
	

	
	 もっこ
	
	
	 　　　〃
	

	
	 バール
	
	
	 　　　〃
	

	
	 ハンマー
	
	
	 　　　〃
	

	
	 一輪車
	
	
	 　　　〃
	

	
	 ロープ
	
	
	 　　　〃
	

	
	 
	
	
	
	

	 救護用具
	 担　架
	
	
	 損傷していないこと
	

	
	 救急セット
	
	
	 必要なものが整っていること
	

	避難用具
	 強力ライト
	
	
	 乾電池が使用でき、数量が確保されていること
	

	
	 標旗・腕章
	
	
	 数量が確保され、損傷していないこと
	

	
	 ロープ
	
	
	 　　　〃
	

	
	 小型発電機
	
	
	 燃料、オイルが補充されていること
	

	
	
	
	
	 エンジンを１０分以上作動し、正常であること
	

	
	
	
	
	 コンセントが破損していないこと
	

	給食給水用具
	釜（カマド付き）
	
	
	 数量が確保され、破損していないこと
	

	
	 鍋
	
	
	 　　　〃
	

	
	 受水槽（１ｔ）
	
	
	 ひどい汚れ、水漏れがないこと
	

	
	 ろ水機
	
	
	 ポンプの動作が適当で水の吸い上げができること。滅菌液及び計測器があること
	

	その他
	 テント
	
	
	 ポールの本数に不足がなく、破損がないこと
	

	
	 ビニールシート
	
	
	 数量が確保され、破損していないこと
	

	
	 井　　戸
	
	
	 位置が確認できること
	

	
	 燃　　料
	
	
	 適当な備蓄量であること
	

	
	 防災地図
	
	
	 破損していないこと
	

	
	 防災倉庫
	
	
	 極端な破損、腐食がないこと
	

	その他
追加
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