## 利用人数による選定表
厨房用グリース阻集器 利用人数に基づく選定表（SHESE規格）
申請者名 |  | 富士宮 次郎
工事場所 |  | 富士宮市 | 弓沢町150番地
施工業者名 |  | ㈱富士宮管工事
① 食種及び店舗全面積等の入力
| 食 種 | 3 | (下記から該当番号を入力してください。)
| 利用人数 | 150 | 人/日
| 食種 | 1.中国料理 2.洋食 3.和食 4.ラーメン 5.そば・うどん 6.軽食 7.喫茶 8.ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ 9.社員・従業員
② 流入流量の計算
| 流入流量 （Q）＝N×Wm×（1/t）×k |  |  |  |  | (ℓ/min)
③ 阻集グリース及び堆積残渣の質量の算出
| 阻集グリースの質量 |  | (Gu)=N×gu×iu×C2 |  |  | (kg)
| 堆積残渣の質量 |  | (Gｂ)=N×gb×ib×C2 |  |  | (kg)
阻集グリース及び
| 堆積残渣の質量 |  | （G）=Gu＋Gｂ |  |  | (kg)
記号 | 要目 |  |  |  | 値 | 単位 | 根拠
N | 1日当たりの利用人数 |  |  |  | 150 | ㎡ | 申請計画による |  | 食種 | 利用人数 1人当たりの使用水量 | 1日当りの厨房使用時間 | 危険率 | 利用人数1人当りの阻集具リースの質量 | 利用人数1人当りの堆積残渣の質量
Wm | 利用人数1人あたりの使用水量 |  |  |  | 80 | ℓ（㎡・日） | SHASE規格の標準値
t | １日あたりの厨房使用時間（※１） |  |  |  | 720 | min/日 | SHASE規格の標準値 |  |  | ℓ/人 | min/日 | （倍） | g/人 | g/人
k | 危険率を用いて定めた時の流量の平均流量に対する倍率 |  |  |  | 3.5 | 倍 | SHASE規格の標準値 | 1 | 中国料理 | 80 | 720 | 3.5 | 11 | 5
gu | 利用人数1人あたりの阻集グリースの質量 |  |  |  | 5.5 | ｇ（㎡/日） | SHASE規格の標準値 | 2 | 洋食 | 80 | 720 | 3.5 | 8 | 3
gb | 利用人数1人あたりの堆積残渣の質量 |  |  |  | 2 | ｇ（㎡/日） | SHASE規格の標準値 | 3 | 和食 | 80 | 720 | 3.5 | 5.5 | 2
iu | 阻集グリースの掃除週期（※１） |  |  |  | 7 | 日 | 工業会の統一設定条件 | 4 | ラーメン | 50 | 720 | 3.5 | 6.5 | 2.5
ib | 堆積残渣の掃除週期（※1） |  |  |  | 30 | 日 | 工業会の統一設定条件 | 5 | そば・うどん | 50 | 720 | 3.5 | 3 | 1
C2 | 定数 |  |  |  | 0.001 | kg/g | 定数 | 6 | 軽食 | 45 | 720 | 3.5 | 3 | 1
| ※１：受渡当事者間の打合せにより定めてよい。 | [6 empty] | 7 | 喫茶 | 25 | 720 | 3.5 | 1 | 0.5
[8 empty] | 8 | ファーストフード | 10 | 720 | 3.5 | 1.5 | 0.5
④ 計算結果 | [7 empty] | 9 | 社員・従業員 | 50 | 600 | 3.5 | 3.5 | 1.5
| 流入流量 |  | Q= | 58.3333 | ℓ/min
| 堆積残渣の質量 |  | G= | 14.775 | kg
⑤ 選定阻集器
| 材 質 | [7 empty] | 食種 | 掃除の周期（日）
| 流 入 形 態 | [8 empty] | iu:阻集グリース | ib:堆積残渣
| 据え付け方法 | [6 empty] | 1 | 中国料理 | 7 | 30
| 形 式 | [6 empty] | 2 | 洋食 | 7 | 30
| 許容流入流量 |  |  | ℓ/min |  |  |  | 3 | 和食 | 7 | 30
| 標準阻集グリースの質量 |  |  | kg |  |  |  | 4 | ラーメン | 7 | 30
[8 empty] | 5 | そば・うどん | 7 | 30
市役所記入欄 | [7 empty] | 6 | 軽食 | 7 | 30
課長 | 排水係長 | 係員 |  |  | 特記事項 |  |  | 7 | 喫茶 | 7 | 30
[8 empty] | 8 | ファーストフード | 7 | 30
[8 empty] | 9 | 社員・従業員 | 7 | 30