定期報告対象建築物と特定建築設備等及び昇降機等

定期報告を要する建築物 ※１

| 用途 | 規模 |  | 報告時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| （１）学校（幼稚園、専修学校及び各種学校を除く） | 市 | ①対象用途の床面積の合計が500㎡を超えるもの | 令和暦 偶数年度の 8月1日から11月30日 まで ※２ |
| （２）病院・診療所（患者の収容施設のあるものに限る） | 国 | ①３階以上の階にあるもの |  |
|  |  | ②２階の対象用途の床面積の合計が300㎡以上 |  |
|  |  | ③地階にあるもの |  |
|  | 市 | ④対象用途の床面積の合計が300㎡を超えるもの |  |
| （３）公会堂、集会場 | 国 | ①３階以上の階にあるもの |  |
|  |  | ②客席の対象用途の床面積の合計が200㎡以上 |  |
|  |  | ③地階にあるもの |  |
|  | 市 | ④客席の対象用途の床面積の合計が300㎡を超えるもの |  |
| （４）百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗 | 国 | ①３階以上の階にあるもの |  |
|  |  | ②２階の対象用途の床面積の合計が500㎡以上 |  |
|  |  | ③対象用途の床面積の合計が3,000㎡以上であるもの |  |
|  |  | ④地階にあるもの |  |
|  | 市 | ⑤対象用途の床面積の合計が500㎡を超えるもの |  |
| （５）キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店 | 国 | ①３階以上の階にあるもの |  |
|  |  | ②２階の対象用途の床面積の合計が500㎡以上 |  |
|  |  | ③対象用途の床面積の合計が3,000㎡以上であるもの |  |
|  |  | ④地階にあるもの |  |
|  | 市 | ⑤対象用途の床面積の合計が500㎡を超えるもの |  |
|  |  | ⑥３階以上の階若しくは地階にあるもので100㎡以上のもの |  |
| （６）旅館、ホテル、簡易宿所 | 国 市 | - ①300㎡以上500㎡以下のものでかつ、階数が２以上のもの |  |
|  |  | ②300㎡未満でその用途に供する部分が３階以上にあるもの |  |
| （７）旅館、ホテル、簡易宿所 | 国 市 | ①500㎡を超えかつ階数が２以上のもの | 令和暦 奇数年度の ８月１日から11月30日 まで ※２ |
|  |  | ②（６）及び（７）①以外の規模で地階にあるもの |  |
| （８）劇場、映画館、演芸場 | 国 | ①３階以上の階にあるもの |  |
|  |  | ②客席の対象用途の床面積の合計が200㎡以上 |  |
|  |  | ③主階が１階にないもの |  |
|  |  | ④地階にあるもの |  |
|  | 市 | ⑤客席の対象用途の床面積の合計が200㎡を超えるもの |  |
| （９）児童福祉施設等（通所施設その他これに類するものを除く） | 国 | ①３階以上の階にあるもの |  |
|  |  | ②２階の対象用途の床面積の合計が300㎡以上 |  |
|  |  | ③地階にあるもの |  |
|  | 市 | ④対象用途の床面積の合計が300㎡を超えるもの |  |
| （10）観覧場 | 国 | ①３階以上の階にあるもの |  |
|  |  | ②客席の対象用途の床面積の合計が200㎡以上 |  |
|  |  | ③地階にあるもの |  |
|  | 市 | ④客席の対象用途の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの |  |
| （11）ボーリング場 | 国 | ①３階以上の階にあるもの |  |
|  |  | ②対象用途の床面積の合計が2,000㎡以上 |  |
|  | 市 | ③対象用途の床面積の合計が2,000㎡を超えるもの |  |
| （12）共同住宅（サービス付き高齢者住宅に限る）、寄宿舎（サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る） | 国 | ①３階以上の階にあるもの |  |
|  |  | ②２階の対象用途の床面積の合計が300㎡以上 |  |
|  |  | ③地階にあるもの |  |
| （13）体育館（学校に附属しないもの）、博物館、美術館、図書館、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 | 国 | ①３階以上の階にあるもの |  |
|  |  | ②対象用途の床面積の合計が2,000㎡以上 |  |
| （14）展示場、待合 | 国 | ①３階以上の階にあるもの |  |
|  |  | ②２階の対象用途の床面積の合計が500㎡以上 |  |
|  |  | ③対象用途の床面積の合計が3,000㎡以上であるもの |  |
|  |  | ④地階にあるもの |  |
| ※１ 該当する用途部分の床面積が100㎡以下のものは対象外。『国』と記載のある欄は該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外。 ※２ 報告に先立って実施する調査は、報告日の３ヶ月以内に実施したものでなければならない。 |  |  |  |

定期報告対象建築設備等及び昇降機等

| 種別 |  | 国の一律指定の対象 | 市の追加指定の対象 | 報告時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築設備等 | 換気設備 |  | 全て※１ | 毎年８月１日から 11月30日まで ※５ |
|  | 排煙設備 |  | 全て※１ |  |
|  | 非常用の照明装置 |  | 全て※１ |  |
|  | 防火設備 （随時閉鎖式に限る） | ①１．定期報告対象建築物のうち、国の一律指定の規模等に該当する建築物に設けられるもの ②以下に掲げる用途のうち、床面積が200㎡以上の建築物に設けられるもの ・病院、診療所（患者の収容施設のあるものに限る） ・共同住宅（サービス付き高齢者向け住宅に限る） ・寄宿舎（サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る） ・就寝用途の児童福祉施設等 | １．定期報告対象建築物のうち、市の追加指定の規模等に該当する建築物に設けられるもの |  |
|  | エレベーター | 全て※２、※３ |  | 毎年検査済証の 交付を受けた日に応当する月の前後30日まで |
|  | エスカレーター | 全て※２ |  |  |
|  | 小荷物専用昇降機 | フロアタイプ※２ | テーブルタイプ※２、※４ |  |
| 昇降機等 | 観光用エレベーター | 全て |  |  |
|  | 観光用エスカレーター | 全て |  |  |
|  | 遊戯施設 | 全て |  |  |

※１　１．定期報告対象建築物に設けるものに限る。

※２　籠が住戸内のみを昇降するものを除く。

※３　労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号）第12条第１項第６号に規定するエレベーターを除く。

※４　昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より50cm以上高いものに限る。

※５　報告に先立って実施する検査は、報告日の１ヶ月以内に実施したものでなければならない。